## SINAMICS G120C
Типоразмер | Pn, kW | In, A | ЭМС-фильтр | Коммуникации | Заказной код | ЭМС-фильтр Класса B (footprint) | Сетевой дроссель (side-mounted) | Сетевой дроссель (footprint) | Тормозной резистор (side-mounted) | Тормозной резистор (footprint) | Выходной дроссель (side-mounted) | Выходной дроссель (footprint) | Синусный фильтр | BOP-2 (IP55) | IOP (IP54)
FSAA | 0.55 | 1.7 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE11-8UF2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.75 | 2.2 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE12-3UF2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.1 | 3.1 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE13-2UF2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.5 | 4.1 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE14-3UF2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SE6400-3CC00-6AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 2.2 | 5.6 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE15-8UF2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | 6SL3202-0AE20-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 3 | 7.3 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE17-5UF1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 4 | 8.8 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE18-8UF1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 5.5 | 12.5 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE21-3UF1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-4SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 7.5 | 16.5 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE21-7UF1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE22-0SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 11 | 25 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE22-6UF1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 15 | 31 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE23-2UF1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 18.5 | 37 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE23-8UF1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE24-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSD | 22 | 43 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE24-4UF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023422620001 | - | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | 6SL3202-0AE24-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSD | 30 | 58 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE26-0UF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023424020001 | - | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | 6SL3202-0AE26-2SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSD | 37 | 68 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE27-0UF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023424020001 | - | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | 6SL3202-0AE28-8SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSD | 45 | 82.5 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE28-4UF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023434020001 | - | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | 6SL3202-0AE28-8SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSE | 55 | 103 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE31-1UF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023434020001 | - | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | 6SL3202-0AE31-5SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSF | 75 | 136 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE31-4UF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023454020001 | - | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | 6SL3202-0AE31-5SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSF | 90 | 164 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE31-7UF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023454020001 | - | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | 6SL3202-0AE31-8SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSF | 110 | 201 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE32-1UF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023464020001 | - | 6SL3000-2BE32-1AA0 | - | 6SL3000-2CE32-3AA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSF | 132 | 237 | без фильтра | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE32-4UF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023464020001 | - | 6SL3000-2BE32-6AA0 | - | 6SL3000-2CE32-3AA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.55 | 1.7 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE11-8AF2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.75 | 2.2 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE12-3AF2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.1 | 3.1 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE13-2AF2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.5 | 4.1 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE14-3AF2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SE6400-3CC00-6AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 2.2 | 5.6 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE15-8AF2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | 6SL3202-0AE20-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 3 | 7.3 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE17-5AF1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 4 | 8.8 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE18-8AF1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 5.5 | 12.5 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE21-3AF1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-4SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 7.5 | 16.5 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE21-7AF1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE22-0SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 11 | 25 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE22-6AF1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 15 | 31 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE23-2AF1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 18.5 | 37 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE23-8AF1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE24-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSD | 22 | 43 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE24-4AF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023422620001 | - | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | 6SL3202-0AE24-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSD | 30 | 58 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE26-0AF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023424020001 | - | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | 6SL3202-0AE26-2SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSD | 37 | 68 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE27-0AF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023424020001 | - | 6SE6400-3TC07-5ED0 | - | 6SL3202-0AE28-8SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSD | 45 | 82.5 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE28-4AF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023434020001 | - | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | 6SL3202-0AE28-8SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSE | 55 | 103 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE31-1AF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023434020001 | - | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | 6SL3202-0AE31-5SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSF | 75 | 136 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE31-4AF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023454020001 | - | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | 6SL3202-0AE31-5SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSF | 90 | 164 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE31-7AF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023454020001 | - | 6SE6400-3TC14-5FD0 | - | 6SL3202-0AE31-8SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSF | 110 | 201 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE32-1AF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023464020001 | - | 6SL3000-2BE32-1AA0 | - | 6SL3000-2CE32-3AA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSF | 132 | 237 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | PROFINET; EtherNet/IP | 6SL3210-1KE32-4AF1 | - | встроенный дроссель звена постоянного тока | - | JJY: 023464020001 | - | 6SL3000-2BE32-6AA0 | - | 6SL3000-2CE32-3AA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.55 | 1.7 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE11-8UP2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.75 | 2.2 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE12-3UP2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.1 | 3.1 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE13-2UP2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.5 | 4.1 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE14-3UP2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SE6400-3CC00-6AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 2.2 | 5.6 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE15-8UP2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | 6SL3202-0AE20-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 3 | 7.3 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE17-5UP1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 4 | 8.8 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE18-8UP1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 5.5 | 12.5 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE21-3UP1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-4SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 7.5 | 16.5 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE21-7UP1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE22-0SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 11 | 25 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE22-6UP1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 15 | 31 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE23-2UP1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 18.5 | 37 | без фильтра | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE23-8UP1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE24-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.55 | 1.7 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE11-8AP2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.75 | 2.2 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE12-3AP2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.1 | 3.1 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE13-2AP2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.5 | 4.1 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE14-3AP2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SE6400-3CC00-6AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 2.2 | 5.6 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE15-8AP2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | 6SL3202-0AE20-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 3 | 7.3 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE17-5AP1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 4 | 8.8 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE18-8AP1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 5.5 | 12.5 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE21-3AP1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-4SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 7.5 | 16.5 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE21-7AP1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE22-0SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 11 | 25 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE22-6AP1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 15 | 31 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE23-2AP1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 18.5 | 37 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | SUB-D with PROFIBUS DP | 6SL3210-1KE23-8AP1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE24-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.55 | 1.7 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE11-8UB2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.75 | 2.2 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE12-3UB2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.1 | 3.1 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE13-2UB2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.5 | 4.1 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE14-3UB2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SE6400-3CC00-6AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 2.2 | 5.6 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE15-8UB2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | 6SL3202-0AE20-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 3 | 7.3 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE17-5UB1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 4 | 8.8 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE18-8UB1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 5.5 | 12.5 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE21-3UB1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-4SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 7.5 | 16.5 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE21-7UB1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE22-0SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 11 | 25 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE22-6UB1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 15 | 31 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE23-2UB1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 18.5 | 37 | без фильтра | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE23-8UB1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE24-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.55 | 1.7 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE11-8AB2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-2AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 0.75 | 2.2 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE12-3AB2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.1 | 3.1 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE13-2AB2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 1.5 | 4.1 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE14-3AB2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | 6SE6400-3CC00-6AD3 | 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SE6400-4BD11-0AA0 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | 6SE6400-3TD00-4AD0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSAA | 2.2 | 5.6 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE15-8AB2 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE16-1CA0 | - | 6SL3202-0AE20-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 3 | 7.3 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE17-5AB1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSA | 4 | 8.8 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE18-8AB1 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | - | 6SL3201-0BE21-0AA0 | - | 6SL3202-0AE18-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-1SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 5.5 | 12.5 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE21-3AB1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE21-4SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSB | 7.5 | 16.5 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE21-7AB1 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | - | 6SL3201-0BE21-8AA0 | - | 6SL3202-0AE21-8CA0 | - | 6SL3202-0AE22-0SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 11 | 25 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE22-6AB1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 15 | 31 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE23-2AB1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE23-3SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1
FSC | 18.5 | 37 | Встроенный ЭМС-фильтр Класса А | RS485 with USS/Modbus RTU | 6SL3210-1KE23-8AB1 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | - | 6SL3201-0BE23-8AA0 | - | 6SL3202-0AE23-8CA0 | - | 6SL3202-0AE24-6SA0 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4JA1